## Sheet1
文件名 | 相关系数
#4发电机有功功率362.csv | 0.99999
#4发电机有功功率2 364.csv | 0.99994
#4发电机有功功率1 363.csv | 0.99992
#4发电机有功功率3 365.csv | 0.99992
AGC控制指令 361.csv | 0.99934
机组负荷指令 367.csv | 0.99865
主蒸汽流量264.csv | 0.98174
主蒸汽流量259.csv | 0.98146
主蒸汽流量263.csv | 0.98133
小机A高压调阀后主蒸汽压力253.csv | 0.9807
小机B高压调阀后主蒸汽压力254.csv | 0.97827
墙式再热器前墙进口集箱A压力307.csv | 0.97656
墙式再热器前墙进口集箱B压力308.csv | 0.97647
末级再热器出口B压力310.csv | 0.97609
末级再热器出口A压力309.csv | 0.97609
给泵汽机B主蒸汽压力252.csv | 0.97593
给泵汽机A主蒸汽压力251.csv | 0.97587
风量比值176.csv | 0.97352
总风量198.csv | 0.97351
风量指令信号148.csv | 0.97333
A侧二次风量151.csv | 0.96845
校正后A侧二次风量150.csv | 0.96845
校正后B侧二次风量165.csv | 0.96718
B侧二次风量166.csv | 0.96718
送风机A出口风量3 181.csv | 0.96537
送风机A出口风量1 177.csv | 0.96386
总二次风量200.csv | 0.96279
送风机A出口风量2 179.csv | 0.96278
B侧二次风量2 158.csv | 0.96274
#4机组B侧二次风量163.csv | 0.96214
A侧二次风量1 141.csv | 0.96178
#4机组A侧二次风量147.csv | 0.96177
B侧二次风量3 159.csv | 0.96173
送风机B出口风量2 180.csv | 0.96173
A侧二次风量3 143.csv | 0.96161
B侧二次风量1 157.csv | 0.96124
A侧二次风量2 142.csv | 0.96053
送风机B出口风量1 178.csv | 0.95616
总一次风量199.csv | 0.95612
送风机B出口风量3 182.csv | 0.9531
汽包压力1 233.csv | 0.94286
汽包压力3236.csv | 0.94227
汽包压力237.csv | 0.94226
汽包压力均值234.csv | 0.94214
汽包压力2235.csv | 0.94213
至高压缸的主蒸汽压力248.csv | 0.91936
至高压缸的主蒸汽压力250.csv | 0.91923
至高压缸的主蒸汽压力 249.csv | 0.91897
主蒸汽压力#1276.csv | 0.91062
主蒸汽压力#2 277.csv | 0.91062
磨煤机B一次风总风量184.csv | 0.8567
A磨总一次风量149.csv | 0.85015
B磨总一次风量(校正后)222.csv | 0.83218
B磨总一次风量164.csv | 0.83198
B2侧容量风量负荷162.csv | 0.81854
B磨B2侧风量偏置217.csv | 0.80877
B磨B2侧风量定值218.csv | 0.80089
B2侧一次风量156.csv | 0.79865
末级再热器横向第67排的＃1管管壁温度 357.csv | 0.79589
B2侧容量风量161.csv | 0.79573
B磨B2侧总一次风量220.csv | 0.78568
A磨A2侧风量定值207.csv | 0.78088
A2侧一次风量140.csv | 0.78058
C2侧容量风量负荷174.csv | 0.77282
磨煤机A一次风总风量183.csv | 0.75312
A磨A2侧风量偏置206.csv | 0.74902
磨煤机B一次风总风量（B2侧）193.csv | 0.74728
C2侧容量风量173.csv | 0.74573
B磨B1侧总一次风量216.csv | 0.73321
A2侧容量风量负荷146.csv | 0.72922
A2侧容量风量145.csv | 0.72902
一次粉管A12风速31.csv | -0.73238
一次粉管A11风速30.csv | -0.74191
一次粉管A13风速32.csv | -0.74629
一次粉管A14风速33.csv | -0.76182
一次粉管A23风速36.csv | -0.78732
一次粉管A21风速34.csv | -0.80624
一次粉管A24风速37.csv | -0.81071
一次粉管A22风速35.csv | -0.81319